## 白紙
*1
Ｕ値・η値計算シート （ＲＣ造共同住宅用） | [5 empty] | ■断熱等性能等級 |  |  |  | ■地域区分 | [9 empty] | ■住戸番号
タイプ名
■屋根・床
*2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *7 | *8 | *7 | *8 | *7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *12 | *13 | *27
部位 | Ai | Rsi | Rse | Ra | d1 | λ1 | d2 | λ2 | d3 | λ3 | d4 | λ4 | U | H | A*U*H | η | A*η*v | 備考
| ㎡ | ㎡*K/W | ㎡*K/W | ㎡*K/W | ㎜ | W/(m*K) | ㎜ | W/(m*K) | ㎜ | W/(m*K) | ㎜ | W/(m*K) | W/(㎡*K) |  | W/K
|  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
■屋根・床 *2: ■窓・天窓 |  |  |  |  | ■暖房期日射取得量
*14 | *15 | *16 | *3 | *17 |  | *17 |  | *17 | *18 | *9 | *10 | *11 | *19 | *20 | *21 | *22 | *23 | *24 | *25 | *26 | *27
方位 | W | H | A | 建具の仕様 |  | ガラスの仕様 |  | 建具U | 付属部材 | U | H | A*U*H | v | η | Z | y1 | y2 | fc | η | A*ηc*v | 備考 |  | v | fc | η | A*ηc*v
| m | m | ㎡ |  |  |  |  | *17: W/(㎡*K); *9: W/(㎡*K); *11: W/K; *20: W/(㎡*K); *21: ㎜; *22: ㎜; *23: ㎜
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 |  |  | 1 | 0.51 | 0.51 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 |  |  | 1 | 0.51 | 0.51 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 |  |  | 1 | 0.51 | 0.51 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 |  |  | 1 | 0.51 | 0.51 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 |  |  | 1 | 0.51 | 0.51 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 |  |  | 1 | 0.51 | 0.51 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 |  |  | 1 | 0.51 | 0.51 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 |  |  | 1 | 0.51 | 0.51 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 |  |  | 1 | 0.51 | 0.51 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 |  |  | 1 | 0.51 | 0.51 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  |  |  | *11: 0; *26: 0 |  |  |  |  | 0
■玄関ドア
*14 | *15 | *16 | *3 | *28 | *18 | *9 | *10 | *17: *11; *18: *19; *9: *12; *10: *13; *11: *27
方位 | W | H | A | 建具U | 付属部材 | U | H | *17: A*U*H; *18: v; *9: η; *10: A*η*v; *11: 備考 |  | v | A*η*v
| m | m | ㎡ | W/(㎡*K) |  | W/(㎡*K) |  | *17: W/K
|  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | *17: 0; *18: 1; *9: 0; *10: 0 |  | 1 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | *17: 0; *18: 1; *9: 0; *10: 0 |  | 1 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  |  |  | *17: 0; *10: 0 |  |  | 0
■壁
*14 |  |  | *29 | *30 | *3 | *31 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *7 | *8 | *7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *19 | *12 | *13
方位 | W | H | A | 開口部 | A | 隣接空間 | Rsi | Rse | Ra | d1 | λ1 | d2 | λ2 | d3 | λ3 | Ui | Hi | A*U*H | v | η | A*η*v |  | v | A*η*v
| m | m | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  | ㎡*K/W | ㎡*K/W | ㎡*K/W | ㎜ | W/(m*K) | ㎜ | W/(m*K) | ㎜ | W/(m*K) | W/(㎡*K) |  | W/K
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *17: 0; *22: 0; *23: 1; *24: 0; *25: 1; *26: 0; *27: 0 |  | 1 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *17: 0; *22: 0; *23: 1; *24: 0; *25: 1; *26: 0; *27: 0 |  | 1 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *17: 0; *22: 0; *23: 1; *24: 0; *25: 1; *26: 0; *27: 0 |  | 1 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *17: 0; *22: 0; *23: 1; *24: 0; *25: 1; *26: 0; *27: 0 |  | 1 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *17: 0; *22: 0; *23: 1; *24: 0; *25: 1; *26: 0; *27: 0 |  | 1 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *17: 0; *22: 0; *23: 1; *24: 0; *25: 1; *26: 0; *27: 0 |  | 1 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *17: 0; *22: 0; *23: 1; *24: 0; *25: 1; *26: 0; *27: 0 |  | 1 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *17: 0; *22: 0; *23: 1; *24: 0; *25: 1; *26: 0; *27: 0 |  | 1 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *17: 0; *22: 0; *23: 1; *24: 0; *25: 1; *26: 0; *27: 0 |  | 1 | 0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | *24: 0; *27: 0 |  |  | 0
■熱橋
*32 | *14 | *33 | *34 | *31 | *10 | *35 | *36 | *17: *19; *18: *37; *9: *27; *26: ■住戸番号
部位 | 方位 | L | ψ | 隣接空間 | H | L*ψ*H | η | *17: v; *18: L*η*v; *9: 備考; *26: タイプ名
|  | m | W/(m*K) |  |  | W/K
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | *17: 1; *18: 0
合計 | [5 empty] | 0 |  | *18: 0
■基礎等
*38 | *39 | *40 | *41 | *42 | *43 | *44 | *45 | *17: *46; *18: *31; *9: *10; *10: *47; *11: *27
部位 | LF | R1 | R2 | R3 | R4 | W | 基礎深さ | *17: U; *18: 隣接空間; *9: H; *10: LF*U*H; *11: 備考
| m | ㎡*K/W | ㎡*K/W | ㎡*K/W | ㎡*K/W | m | 1m超 | *17: W/(M*K); *10: W/K
[8 empty] | 1.8 |  | 1 | 0
[8 empty] | 1.8 |  | 1 | 0
0
■外皮面積 |  |  |  | ■外皮平均熱貫流率 |  |  |  | *9: ■外皮平均日射熱取得量（冷房期）; *22: ■一次エネルギー消費量算出用データ
*48 |  |  |  |  | *49 |  | *50 | *10: *49; *19: *50
土間面積 | 外皮面積 |  |  | 熱損失 | 許容値 | UA値 | 判定 | *17: 基準値; *9: 日射取得; *10: 許容値; *11: ηAC値; *19: 判定; *20: 基準値; *22: 冷房期; *24: 暖房期
㎡ | ㎡ |  |  | W/K | W/K | W/(㎡*K) | ◯ | *17: W/(㎡*K); *19: ◯; *22: mC; *23: ηAC; *24: mH; *25: ηAH
| 0 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | *9: 0; *10: #VALUE!; *22: 0; *24: 0
■各パラメーターの説明 |  |  |  | サステナブル協会のテキストはこちらからダウンロードできます。 |  |  |  | *9: http://lowenergy.jsbc.or.jp/top/house/document/resource/house_text1.pdf
| 記号 | 説明 | [5 empty] | *9: サステナブル協会テキストの頁; *19: 参考資料
*1 | 地域区分 | 「建築主等の判断の基準」別表第４に掲げる地域区分 | [5 empty] | *9: p.262～266; *19: http://www.koci.co.jp/dl/h/tiikikubun.pdf
*2 | 部位 | 「屋根・界床（上）・界床（下）・外気床・その他床・ピット」の中から選択 | [5 empty] | *9: p.20, 35
*3 | A | 外皮等の面積 （㎡） | [5 empty] | *9: p.16, 21～24
*4 | Rsi | 室内側表面熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.34～35
*5 | Rse | 外気側表面熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.34～35
*6 | Ra | 空気層の熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.34～35
*7 | d ℓ | ℓ番目の層の材料の厚さ （㎜） ※単位に注意して下さい。 | [5 empty] | *9: p.34
*8 | λ ℓ | ℓ番目の層の材料の熱伝導率 （W/(m・K)） | [5 empty] | *9: p.34, 37～38; *19: https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/info/insulation_caty.php
*9 | U | 熱貫流率 （W/(㎡・K)） | [5 empty] | *9: p.34
*10 | H | 温度差係数 | [5 empty] | *9: p.57～58
*11 | A*U*H | 外皮熱損失量 （W/K） | [5 empty] | *9: p.14, 19
*12 | η | 冷房期日射熱取得率 | [5 empty] | *9: p.15, 74, 76
*13 | A*η*v | 冷房期日射熱取得量 | [5 empty] | *9: p.15
*14 | 方位 | 当該部位の面する方位 （天窓の場合は「上面」） | [5 empty] | *9: p.87
*15 | W | 開口部の幅 （m） （天窓の場合は一辺の長さ） | [5 empty] | *9: p.29
*16 | H | 開口部の高さ（m） （天窓の場合は一辺の長さ） | [5 empty] | *9: p.29
*17 | 建具U | 付属部材を考慮しない建具の熱貫流率 （W/(㎡・K)） | [5 empty] | *9: p.68, 218～221; *19: https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/info/kaikoubu.php
（自動計算が反映されない場合は直接入力可）
*18 | 付属部材 | 開口部に対し建築的に設置される付属品 | [5 empty] | *9: p.56
*19 | v | 冷房期方位係数 | [5 empty] | *9: p.87
*20 | η | 窓ガラス等の仕様に応じた日射熱取得率（補正前） | [5 empty] | *9: p.75, 218～221
*21 | Z | 壁面からの庇等の張り出し寸法 （㎜） | [5 empty] | *9: p.76
*22 | y1 | 庇等の下端から窓上端までの垂直方向の距離 （㎜） | [5 empty] | *9: p.76
*23 | y2 | 窓の開口高さ寸法 （㎜） | [5 empty] | *9: p.76
*24 | fc | 冷房期の取得日射量補正係数 （Z, y1を入力しない場合はfc=0.93） | [5 empty] | *9: p.78（方法1と方法2を用いる）
*25 | ηc | 冷房期日射熱取得率 （補正後） | [5 empty] | *9: p.75
*26 | A*ηc*v | 冷房期日射熱取得量 | [5 empty] | *9: p.75
*27 | 備考 | 部位を特定しやすくする場合は、建具記号等を記入して下さい。
*28 | 建具U | 玄関ドアの熱貫流率 （W/(㎡・K)）を表またはカタログ値により、直接入力 | [5 empty] | *9: p.68, 222; *19: https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/info/kaikoubu.php
（框ドアは玄関ドアではなく、窓として扱います）
*29 | 全体 | 開口部を含めた全体の壁面積 （㎡） | [5 empty] | *9: p.21～24
*30 | 開口部 | 開口部面積 （㎡） （合計値は、窓面積+玄関ドア面積として下さい） | [5 empty] | *9: p.29
*31 | 隣接空間 | 「外気・住戸等・ピット・その他」の中から選択 | [5 empty] | *9: p.57～58
*32 | 部位 | 熱橋を有する部位－取合う部位 | [5 empty] | *9: p.45, 50, 66
*33 | L | 熱橋長さ | [5 empty] | *9: p.19, 45, 66
*34 | ψ | 線熱貫流率 （隣住戸と折半する部分は0.5倍の数値を入力） | [5 empty] | *9: p.19, 46～49; *19: http://www.koci.co.jp/dl/h/sennetukanryu.pdf
*35 | L*ψ*H | 熱橋部の熱損失量 （W/K） | [5 empty] | *9: p.14, 19, 69
*36 | η | 熱橋部の冷房期日射熱取得率 | [5 empty] | *9: p.70
*37 | L*η*v | 熱橋部の日射熱取得量 | [5 empty] | *9: p.74
*38 | 部位 | 土間床（スラブ下がピットではなく地盤）を有する場合は、床ではなく | [5 empty] | *9: p.20, 53
基礎等の部位として検討を行って下さい。
*39 | LF | 基礎等の外周の長さ （m） | [5 empty] | *9: p.16, 25, 53
*40 | R1 | 基礎等の立上り部分の室外側に設置した断熱材の熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.54
*41 | R2 | 基礎等の底盤部分等の室内側に設置した断熱材の熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.54
*42 | R3 | 基礎等の底盤部分等の室外側に設置した断熱材の熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.54
*43 | R4 | 基礎等の立上り部分の室内側に設置した断熱材の熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.54
*44 | W | W2及びW3の寸法のうちいずれか大きい方の寸法。0.9が上限。 （m） | [5 empty] | *9: p.54
*45 | 基礎深さ | 基礎深さが1mを超える場合は●を選択 | [5 empty] | *9: p.55
*46 | U | 簡略計算法による基礎熱貫流率 （W/(㎡・K)） | [5 empty] | *9: p.55
*47 | LF*U*H | 基礎等の熱損失量 （W/K） | [5 empty] | *9: p.16
*48 | 土間面積 | 基礎等の検討を行う場合、土間床の面積を入力。外皮面積に算入。（㎡） | [5 empty] | *9: p.53
*49 | 許容値 | 熱損失及び日射取得の値がそれぞれの許容値以下となるようにします。
*50 | 判定 | 判定は、UA値及びηA値の両方が◯であることを確認して下さい。
■入力上の注意
・黄色セルにのみ入力して下さい。
・行が不足する場合は、中間部の行をコピーして中間部に挿入して下さい。
・行の追加、黄色セル同士のコピー＆貼付はできますが、列の追加はしないで下さい。
・シートは保護されていないため、数式のセル（青色のセル）に誤って入力しないよう注意して下さい。
・㈱京都確認検査機構へ提出する以外では使用を認められない場合があります。必ず提出機関へお問い合わせ下さい。
・その他不明な点があれば、㈱京都確認検査機構 評価部までお問い合わせ下さい。
■著作権について
・本シートの著作権は㈱京都確認検査機構にあります。
・本シートを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても㈱京都確認検査機構は一切の責任を負いません。
・本シートの仕様を変更する場合は、使用する各人の自己責任において行って下さい。
■冷房期方位係数 | [7 empty] | *9: ■暖房期方位係数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | *17: 8; *10: 1; *11: 2; *19: 3; *20: 4; *21: 5; *22: 6; *23: 7
上面 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: *17; *9 to *23
北 | 0.329 | 0.341 | 0.335 | 0.322 | 0.373 | 0.341 | 0.307 | 0.325 |  | 北 | 0.26 | 0.263 | 0.284 | 0.256 | 0.238 | 0.261 | 0.227
下面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 下面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
南西 | 0.526 | 0.548 | 0.55 | 0.481 | 0.52 | 0.491 | 0.479 | 0.517 |  | 南西 | 0.79 | 0.753 | 0.75 | 0.723 | 0.815 | 0.763 | 0.848
南東 | 0.56 | 0.527 | 0.487 | 0.508 | 0.5 | 0.498 | 0.49 | 0.528 |  | 南東 | 0.823 | 0.766 | 0.751 | 0.724 | 0.846 | 0.833 | 0.843
西 | 0.508 | 0.529 | 0.553 | 0.481 | 0.518 | 0.504 | 0.495 | 0.505 |  | 西 | 0.535 | 0.544 | 0.542 | 0.527 | 0.538 | 0.523 | 0.548
東 | 0.545 | 0.503 | 0.468 | 0.518 | 0.5 | 0.512 | 0.509 | 0.515 |  | 東 | 0.564 | 0.554 | 0.54 | 0.531 | 0.568 | 0.579 | 0.543
北西 | 0.411 | 0.428 | 0.447 | 0.401 | 0.442 | 0.427 | 0.406 | 0.411 |  | 北西 | 0.325 | 0.341 | 0.351 | 0.326 | 0.297 | 0.317 | 0.284
北東 | 0.43 | 0.412 | 0.39 | 0.426 | 0.437 | 0.431 | 0.415 | 0.414 |  | 北東 | 0.333 | 0.341 | 0.348 | 0.33 | 0.31 | 0.325 | 0.281
南 | 0.502 | 0.507 | 0.476 | 0.437 | 0.472 | 0.434 | 0.412 | 0.48 |  | 南 | 0.935 | 0.856 | 0.851 | 0.815 | 0.983 | 0.936 | 1.023
■外皮平均熱貫流率の基準値
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | *17: 8
等級2 | 0.72 | 0.72 | 1.21 | 1.47 | 1.67 | 1.67 | 2.35 | bar: *17
等級3 | 0.54 | 0.54 | 1.04 | 1.25 | 1.54 | 1.54 | 1.81 | bar: *17
等級4 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | bar: *17
■平均日射取得率の基準値
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | *17: 8
等級2 | － | － | － | － | － | － | － | bar: *17
等級3 | － | － | － | － | 4 | 3.8 | 4 | *17: 4.5
等級4 | － | － | － | － | 3 | 2.8 | 2.7 | *17: 3.2
■開口部の日射熱取得率 η0
| ガラスのみ | 障子 | 外付ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
Low-E | 0.64 | 0.38 | 0.15
遮熱Low-E | 0.4 | 0.26 | 0.11
単板ガラス | 0.88 | 0.38 | 0.19
複層ガラス | 0.79 | 0.38 | 0.17
■窓の熱貫流率・日射熱取得率
建具の仕様 |  | ガラスの仕様 |  |  |  |  | 熱貫流 | *17: ガラスのみ; *18: 障子; *9: 外付ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（Ａ10～）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 2.33 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（Ａ10～）日射取得型 |  |  |  |  | 2.33 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射取得型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射取得型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（G8～）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 2.33 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（G8～）日射取得型 |  |  |  |  | 2.33 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属・プラスチック複合 |  | 単板 |  |  |  |  | 6.51 | *17: 0.7; *18: 0.3; *9: 0.15
金属・プラスチック複合 |  | 複層（Ａ10～） |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.63; *18: 0.3; *9: 0.14
金属・プラスチック複合 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.63; *18: 0.3; *9: 0.14
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（Ａ10～）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 2.91 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（Ａ10～）日射取得型 |  |  |  |  | 2.91 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射取得型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射取得型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（G8～）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 2.91 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（G8～）日射取得型 |  |  |  |  | 2.91 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製熱遮断構造 |  | 単板 |  |  |  |  | 6.51 | *17: 0.7; *18: 0.3; *9: 0.15
金属製熱遮断構造 |  | 複層（Ａ10～） |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.63; *18: 0.3; *9: 0.14
金属製熱遮断構造 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.63; *18: 0.3; *9: 0.14
金属製 |  | Low-E（Ａ10～）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製 |  | Low-E（Ａ10～）日射取得型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射取得型 |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射取得型 |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製 |  | Low-E（G8～）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製 |  | Low-E（G8～）日射取得型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製 |  | 単板 |  |  |  |  | 6.51 | *17: 0.7; *18: 0.3; *9: 0.15
金属製 |  | 複層（Ａ10～） |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.63; *18: 0.3; *9: 0.14
金属製 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  |  |  |  | 4.65 | *17: 0.63; *18: 0.3; *9: 0.14
■天窓の取得日射量補正係数（冷房期） | [7 empty] | *20: ■天窓の取得日射量補正係数（暖房期）
ガラスの仕様 |  |  |  | ガラス種別 | 地域区分1 | 地域区分2 | 地域区分3 | 地域区分4 | 地域区分5 | 地域区分6 | 地域区分7 | 地域区分8 |  | ガラスの仕様 |  |  |  | ガラス種別 | 地域区分1 | 地域区分2 | 地域区分3 | 地域区分4 | 地域区分5 | 地域区分6 | 地域区分7 | 地域区分8
Low-E（Ａ10～）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | Low-E（Ａ10～）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9
Low-E（Ａ10～）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |  | Low-E（Ａ10～）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.88
Low-E（Ａ5～Ａ9）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9
Low-E（Ａ5～Ａ9）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.88
Low-E（G4～Ｇ7）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9
Low-E（G4～Ｇ7）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.88
Low-E（G8～）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | Low-E（G8～）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9
Low-E（G8～）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |  | Low-E（G8～）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.88
単板 |  |  |  | 区分1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |  | 単板 |  |  |  | 区分1 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.93
複層（Ａ10～） |  |  |  | 区分2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 |  | 複層（Ａ10～） |  |  |  | 区分2 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9
複層（Ａ6～Ａ9） |  |  |  | 区分2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  |  |  | 区分2 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9

## 記入例
*1
Ｕ値・η値計算シート （ＲＣ造共同住宅用） | [5 empty] | ■断熱等性能等級 | 等級3 |  |  | ■地域区分 | 6 | [8 empty] | ■住戸番号 | 201
タイプ名
■屋根・床
*2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *7 | *8 | *7 | *8 | *7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *12 | *13 | *27
部位 | Ai | Rsi | Rse | Ra | d1 | λ1 | d2 | λ2 | d3 | λ3 | d4 | λ4 | U | H | A*U*H | η | A*η*v | 備考
| ㎡ | ㎡*K/W | ㎡*K/W | ㎡*K/W | ㎜ | W/(m*K) | ㎜ | W/(m*K) | ㎜ | W/(m*K) | ㎜ | W/(m*K) | W/(㎡*K) |  | W/K
界床（上） | 93.49 | 0.09 | 0.09 |  | 180 | 1.6 | [6 empty] | 3.4188 | 0.15 | 47.9436 | 0 | 0
外気床 | 93.49 | 0.15 | 0.04 |  | 180 | 1.6 | 40 | 0.034 |  |  |  |  | 0.67615 | 1 | 63.2129 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
合計 | 186.98 | [13 empty] | 111.1565 |  | 0
■屋根・床 *2: ■窓・天窓 |  |  |  |  | ■暖房期日射取得量
*14 | *15 | *16 | *3 | *17 |  | *17 |  | *17 | *18 | *9 | *10 | *11 | *19 | *20 | *21 | *22 | *23 | *24 | *25 | *26 | *27
方位 | W | H | A | 建具の仕様 |  | ガラスの仕様 |  | 建具U | 付属部材 | U | H | A*U*H | v | η | Z | y1 | y2 | fc | η | A*ηc*v | 備考 |  | v | fc | η | A*ηc*v
| m | m | ㎡ |  |  |  |  | *17: W/(㎡*K); *9: W/(㎡*K); *11: W/K; *20: W/(㎡*K); *21: ㎜; *22: ㎜; *23: ㎜
東 | 1.45 | 1.8 | 2.61 | 金属製 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  | 4.65 |  | 4.65 | 1 | 12.1365 | 0.512 | 0.63 |  |  | 1800 | 0.93 | 0.5859 | 0.78295 | AW-1 |  | 0.579 | 0.51 | 0.3213 | 0.48555
北 | 0.4 | 1.8 | 0.72 | 金属製 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  | 4.65 |  | 4.65 | 1 | 3.348 | 0.341 | 0.63 |  |  | 1800 | 0.93 | 0.5859 | 0.14385 | AW-1 |  | 0.261 | 0.51 | 0.3213 | 0.060379
東 | 2.75 | 1.8 | 4.95 | 金属製 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  | 4.65 |  | 4.65 | 1 | 23.0175 | 0.512 | 0.63 |  |  | 1800 | 0.93 | 0.5859 | 1.4849 | AW-1 |  | 0.579 | 0.51 | 0.3213 | 0.92086
南 | 1.4 | 0.94 | 1.316 | 金属製 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  | 4.65 |  | 4.65 | 1 | 6.1194 | 0.434 | 0.63 |  |  | 940 | 0.93 | 0.5859 | 0.33463 | AW-6 |  | 0.936 | 0.51 | 0.3213 | 0.39577
南 | 0.4 | 0.94 | 0.376 | 金属製 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  | 4.65 |  | 4.65 | 1 | 1.7484 | 0.434 | 0.63 |  |  | 940 | 0.93 | 0.5859 | 0.09561 | AW-9 |  | 0.936 | 0.51 | 0.3213 | 0.11308
南 | 1.2 | 1.85 | 2.22 | 金属製 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  | 4.65 |  | 4.65 | 1 | 10.323 | 0.434 | 0.63 |  |  | 1850 | 0.93 | 0.5859 | 0.5645 | AW-4 |  | 0.936 | 0.51 | 0.3213 | 0.66764
南 | 1.4 | 0.94 | 1.316 | 金属製 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  | 4.65 |  | 4.65 | 1 | 6.1194 | 0.434 | 0.63 |  |  | 940 | 0.93 | 0.5859 | 0.33463 | AW-6 |  | 0.936 | 0.51 | 0.3213 | 0.39577
南 | 1.4 | 0.94 | 1.316 | 金属製 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  | 4.65 |  | 4.65 | 1 | 6.1194 | 0.434 | 0.63 |  |  | 940 | 0.93 | 0.5859 | 0.33463 | AW-6 |  | 0.936 | 0.51 | 0.3213 | 0.39577
西 | 0.6 | 0.94 | 0.564 | 金属製 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  | 4.65 |  | 4.65 | 1 | 2.6226 | 0.504 | 0.63 |  |  | 940 | 0.93 | 0.5859 | 0.16655 | AW-7 |  | 0.523 | 0.51 | 0.3213 | 0.094775
西 | 0.6 | 0.94 | 0.564 | 金属製 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  | 4.65 |  | 4.65 | 1 | 2.6226 | 0.504 | 0.63 |  |  | 940 | 0.93 | 0.5859 | 0.16655 | AW-7 |  | 0.523 | 0.51 | 0.3213 | 0.094775
合計 |  |  | 15.952 |  |  |  |  | *11: 74.1768; *26: 4.4088 |  |  |  |  | 3.6244
■玄関ドア
*14 | *15 | *16 | *3 | *28 | *18 | *9 | *10 | *17: *11; *18: *19; *9: *12; *10: *13; *11: *27
方位 | W | H | A | 建具U | 付属部材 | U | H | *17: A*U*H; *18: v; *9: η; *10: A*η*v; *11: 備考 |  | v | A*η*v
| m | m | ㎡ | W/(㎡*K) |  | W/(㎡*K) |  | *17: W/K
西 | 0.85 | 1.9 | 1.615 | 4.65 |  | 4.65 | 1 | *17: 7.5098; *18: 0.504; *9: 0.1581; *10: 0.12869; *11: SD-1 |  | 0.523 | 0.13354
|  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | *17: 0; *18: 1; *9: 0; *10: 0 |  | 1 | 0
合計 |  |  | 1.615 |  |  |  |  | *17: 7.5098; *10: 0.12869 |  |  | 0.13354
■壁
*14 |  |  | *29 | *30 | *3 | *31 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *7 | *8 | *7 | *8 | *9 | *10 | *11 | *19 | *12 | *13
方位 | W | H | A | 開口部 | A | 隣接空間 | Rsi | Rse | Ra | d1 | λ1 | d2 | λ2 | d3 | λ3 | Ui | Hi | A*U*H | v | η | A*η*v |  | v | A*η*v
| m | m | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  | ㎡*K/W | ㎡*K/W | ㎡*K/W | ㎜ | W/(m*K) | ㎜ | W/(m*K) | ㎜ | W/(m*K) | W/(㎡*K) |  | W/K
東 | 6.6 | 2.81 | 18.546 | 7.56 | 10.986 | 外気 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 150 | 1.6 | 20 | 0.026 | 9.5 | 0.22 | 0.87248 | 1 | 9.585 | 0.512 | 0.029664 | 0.16686 |  | 0.579 | 0.18869
東 | 0.8 | 2.81 | 2.248 |  | 2.248 | 外気 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 150 | 1.6 | 20 | 0.026 | 9.5 | 0.22 | 0.87248 | 1 | 1.9613 | 0.512 | 0.029664 | 0.034143 |  | 0.579 | 0.038611
北 | 2.85 | 2.81 | 8.0085 | 0.72 | 7.2885 | 外気 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 150 | 1.6 | 20 | 0.026 | 9.5 | 0.22 | 0.87248 | 1 | 6.359 | 0.341 | 0.029664 | 0.073727 |  | 0.261 | 0.05643
北 | 12.6 | 2.81 | 35.406 |  | 35.406 | 住戸等 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 180 | 1.6 |  |  |  |  | 2.3669 | 0.15 | 12.5702 | 0.341 | 0 | 0 |  | 0.261 | 0
西 | 2.45 | 2.81 | 6.8845 | 1.615 | 5.2695 | 外気 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 150 | 1.6 | 20 | 0.026 | 9.5 | 0.22 | 0.87248 | 1 | 4.5975 | 0.504 | 0.029664 | 0.078783 |  | 0.523 | 0.081753
西 | 4.15 | 2.81 | 11.6615 | 1.128 | 10.5335 | 外気 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 180 | 1.6 | 20 | 0.026 | 9.5 | 0.22 | 0.85843 | 1 | 9.0423 | 0.504 | 0.029187 | 0.15495 |  | 0.523 | 0.16079
西 | 0.8 | 2.81 | 2.248 |  | 2.248 | 外気 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 150 | 1.6 | 20 | 0.026 | 9.5 | 0.22 | 0.87248 | 1 | 1.9613 | 0.504 | 0.029664 | 0.033609 |  | 0.523 | 0.034876
南 | 12.75 | 2.81 | 35.8275 | 4.324 | 31.5035 | 外気 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 180 | 1.6 | 20 | 0.026 | 9.5 | 0.22 | 0.85843 | 1 | 27.0437 | 0.434 | 0.029187 | 0.39906 |  | 0.936 | 0.86064
南 | 2.7 | 2.81 | 7.587 | 2.22 | 5.367 | 外気 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 150 | 1.6 | 20 | 0.026 | 9.5 | 0.22 | 0.87248 | 1 | 4.6826 | 0.434 | 0.029664 | 0.069096 |  | 0.936 | 0.14902
合計 |  |  | 128.417 | 17.567 | 110.85 |  |  | *24: 77.803; *27: 1.0102 |  |  | 1.5708
■熱橋
*32 | *14 | *33 | *34 | *31 | *10 | *35 | *36 | *17: *19; *18: *37; *9: *27; *26: ■住戸番号; *27: 201
部位 | 方位 | L | ψ | 隣接空間 | H | L*ψ*H | η | *17: v; *18: L*η*v; *9: 備考; *26: タイプ名
|  | m | W/(m*K) |  |  | W/K
上床-外壁 | 東 | 3.55 | 1.05 | 外気 | 1 | 3.7275 | 0.0357 | *17: 0.512; *18: 0.064888; *9: X4
上床-外壁 | 北 | 0.4 | 1.1 | 外気 | 1 | 0.44 | 0.0374 | *17: 0.341; *18: 0.0051014; *9: X4
上床-外壁 | 東 | 3.05 | 1.6 | 外気 | 1 | 4.88 | 0.0544 | *17: 0.512; *18: 0.084951; *9: X4
上床-外壁 | 南 | 12.75 | 1.6 | 外気 | 1 | 20.4 | 0.0544 | *17: 0.434; *18: 0.30102; *9: Y1
上床-外壁 | 西 | 0.8 | 1.1 | 外気 | 1 | 0.88 | 0.0374 | *17: 0.504; *18: 0.01508; *9: Y1
上床-外壁 | 南 | 2.7 | 1.05 | 外気 | 1 | 2.835 | 0.0357 | *17: 0.434; *18: 0.041833; *9: Y1
上床-外壁 | 東 | 0.8 | 1.1 | 外気 | 1 | 0.88 | 0.0374 | *17: 0.512; *18: 0.015319; *9: Y1
上床-外壁 | 西 | 4.15 | 1.1 | 外気 | 1 | 4.565 | 0.0374 | *17: 0.504; *18: 0.078226; *9: X0
上床-外壁 | 北 | 2.45 | 1.6 | 外気 | 1 | 3.92 | 0.0544 | *17: 0.341; *18: 0.045448; *9: Y1a
上床-外壁 | 西 | 2.45 | 1.6 | 外気 | 1 | 3.92 | 0.0544 | *17: 0.504; *18: 0.067173; *9: X1
界壁-外壁 | 西 | 2.81 | 0.425 | 外気 | 1 | 1.1943 | 0.01445 | *17: 0.504; *18: 0.020465; *9: X1Y2
界壁-外壁 | 東 | 2.81 | 0.3 | 外気 | 1 | 0.843 | 0.0102 | *17: 0.512; *18: 0.014675; *9: X4Y2
下床-東外壁 | 下面 | 3.55 | 0.7 | 外気 | 1 | 2.485 | 0 | *17: 0; *18: 0; *9: X4
下床-北外壁 | 下面 | 0.4 | 0.7 | 外気 | 1 | 0.28 | 0 | *17: 0; *18: 0; *9: X4
下床-東外壁 | 下面 | 3.05 | 2.55 | 外気 | 1 | 7.7775 | 0 | *17: 0; *18: 0; *9: X4
下床-南外壁 | 下面 | 12.75 | 2.55 | 外気 | 1 | 32.5125 | 0 | *17: 0; *18: 0; *9: Y1
下床-西外壁 | 下面 | 0.8 | 0.7 | 外気 | 1 | 0.56 | 0 | *17: 0; *18: 0; *9: Y1
下床-東外壁 | 下面 | 0.8 | 0.7 | 外気 | 1 | 0.56 | 0 | *17: 0; *18: 0; *9: Y1
下床-南外壁 | 下面 | 2.7 | 0.8 | 外気 | 1 | 2.16 | 0 | *17: 0; *18: 0; *9: Y1
下床-西外壁 | 下面 | 4.15 | 0.85 | 外気 | 1 | 3.5275 | 0 | *17: 0; *18: 0; *9: X0
下床-北外壁 | 下面 | 2.45 | 2 | 外気 | 1 | 4.9 | 0 | *17: 0; *18: 0; *9: Y1a
下床-西外壁 | 下面 | 2.45 | 2.55 | 外気 | 1 | 6.2475 | 0 | *17: 0; *18: 0; *9: X1
下床-界壁 | 下面 | 12.6 | 1.4 | 外気 | 1 | 17.64 | 0 | *17: 0; *18: 0; *9: Y2
下床-梁 | 下面 | 17.8 | 2.8 | 外気 | 1 | 49.84 | 0 | *17: 0; *18: 0
合計 | [5 empty] | 176.9748 |  | *18: 0.75418
■基礎等
*38 | *39 | *40 | *41 | *42 | *43 | *44 | *45 | *17: *46; *18: *31; *9: *10; *10: *47; *11: *27
部位 | LF | R1 | R2 | R3 | R4 | W | 基礎深さ | *17: U; *18: 隣接空間; *9: H; *10: LF*U*H; *11: 備考
| m | ㎡*K/W | ㎡*K/W | ㎡*K/W | ㎡*K/W | m | 1m超 | *17: W/(M*K); *10: W/K
[8 empty] | 1.8 |  | 1 | 0
[8 empty] | 1.8 |  | 1 | 0
0
■外皮面積 |  |  |  | ■外皮平均熱貫流率 |  |  |  | *9: ■外皮平均日射熱取得量（冷房期）; *22: ■一次エネルギー消費量算出用データ
*48 |  |  |  |  | *49 |  | *50 | *10: *49; *19: *50
土間面積 | 外皮面積 |  |  | 熱損失 | 許容値 | UA値 | 判定 | *17: 基準値; *9: 日射取得; *10: 許容値; *11: ηAC値; *19: 判定; *20: 基準値; *22: 冷房期; *24: 暖房期
㎡ | ㎡ |  |  | W/K | W/K | W/(㎡*K) | ◯ | *17: W/(㎡*K); *19: ◯; *22: mC; *23: ηAC; *24: mH; *25: ηAH
| 315.4 |  |  | 447.6 | 485.7 | 1.42 | ≦ | 1.54 |  | 6.3 | 11.98 | 2 | ≦ | 3.8 |  | 6.3 | 2 | 6.08 | 1.9
■各パラメーターの説明 |  |  |  | サステナブル協会のテキストはこちらからダウンロードできます。 |  |  |  | *9: http://lowenergy.jsbc.or.jp/top/house/document/resource/house_text1.pdf
| 記号 | 説明 | [5 empty] | *9: サステナブル協会テキストの頁; *19: 参考資料
*1 | 地域区分 | 「建築主等の判断の基準」別表第４に掲げる地域区分 | [5 empty] | *9: p.262～266; *19: http://www.koci.co.jp/dl/h/tiikikubun.pdf
*2 | 部位 | 「屋根・界床（上）・界床（下）・外気床・その他床・ピット」の中から選択 | [5 empty] | *9: p.20, 35
*3 | A | 外皮等の面積 （㎡） | [5 empty] | *9: p.16, 21～24
*4 | Rsi | 室内側表面熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.34～35
*5 | Rse | 外気側表面熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.34～35
*6 | Ra | 空気層の熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.34～35
*7 | d ℓ | ℓ番目の層の材料の厚さ （㎜） ※単位に注意して下さい。 | [5 empty] | *9: p.34
*8 | λ ℓ | ℓ番目の層の材料の熱伝導率 （W/(m・K)） | [5 empty] | *9: p.34, 37～38; *19: https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/info/insulation_caty.php
*9 | U | 熱貫流率 （W/(㎡・K)） | [5 empty] | *9: p.34
*10 | H | 温度差係数 | [5 empty] | *9: p.57～58
*11 | A*U*H | 外皮熱損失量 （W/K） | [5 empty] | *9: p.14, 19
*12 | η | 冷房期日射熱取得率 | [5 empty] | *9: p.15, 74, 76
*13 | A*η*v | 冷房期日射熱取得量 | [5 empty] | *9: p.15
*14 | 方位 | 当該部位の面する方位 （天窓の場合は「上面」） | [5 empty] | *9: p.87
*15 | W | 開口部の幅 （m） （天窓の場合は一辺の長さ） | [5 empty] | *9: p.29
*16 | H | 開口部の高さ（m） （天窓の場合は一辺の長さ） | [5 empty] | *9: p.29
*17 | 建具U | 付属部材を考慮しない建具の熱貫流率 （W/(㎡・K)） | [5 empty] | *9: p.68, 218～221; *19: https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/info/kaikoubu.php
（自動計算が反映されない場合は直接入力可）
*18 | 付属部材 | 開口部に対し建築的に設置される付属品 | [5 empty] | *9: p.56
*19 | v | 冷房期方位係数 | [5 empty] | *9: p.87
*20 | η | 窓ガラス等の仕様に応じた日射熱取得率（補正前） | [5 empty] | *9: p.75, 218～221
*21 | Z | 壁面からの庇等の張り出し寸法 （㎜） | [5 empty] | *9: p.76
*22 | y1 | 庇等の下端から窓上端までの垂直方向の距離 （㎜） | [5 empty] | *9: p.76
*23 | y2 | 窓の開口高さ寸法 （㎜） | [5 empty] | *9: p.76
*24 | fc | 冷房期の取得日射量補正係数 （Z, y1を入力しない場合はfc=0.93） | [5 empty] | *9: p.78（方法1と方法2を用いる）
*25 | ηc | 冷房期日射熱取得率 （補正後） | [5 empty] | *9: p.75
*26 | A*ηc*v | 冷房期日射熱取得量 | [5 empty] | *9: p.75
*27 | 備考 | 部位を特定しやすくする場合は、建具記号等を記入して下さい。
*28 | 建具U | 玄関ドアの熱貫流率 （W/(㎡・K)）を表またはカタログ値により、直接入力 | [5 empty] | *9: p.68, 222; *19: https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/info/kaikoubu.php
（框ドアは玄関ドアではなく、窓として扱います）
*29 | 全体 | 開口部を含めた全体の壁面積 （㎡） | [5 empty] | *9: p.21～24
*30 | 開口部 | 開口部面積 （㎡） （合計値は、窓面積+玄関ドア面積として下さい） | [5 empty] | *9: p.29
*31 | 隣接空間 | 「外気・住戸等・ピット・その他」の中から選択 | [5 empty] | *9: p.57～58
*32 | 部位 | 熱橋を有する部位－取合う部位 | [5 empty] | *9: p.45, 50, 66
*33 | L | 熱橋長さ | [5 empty] | *9: p.19, 45, 66
*34 | ψ | 線熱貫流率 （隣住戸と折半する部分は0.5倍の数値を入力） | [5 empty] | *9: p.19, 46～49; *19: http://www.koci.co.jp/dl/h/sennetukanryu.pdf
*35 | L*ψ*H | 熱橋部の熱損失量 （W/K） | [5 empty] | *9: p.14, 19, 69
*36 | η | 熱橋部の冷房期日射熱取得率 | [5 empty] | *9: p.70
*37 | L*η*v | 熱橋部の日射熱取得量 | [5 empty] | *9: p.74
*38 | 部位 | 土間床（スラブ下がピットではなく地盤）を有する場合は、床ではなく | [5 empty] | *9: p.20, 53
基礎等の部位として検討を行って下さい。
*39 | LF | 基礎等の外周の長さ （m） | [5 empty] | *9: p.16, 25, 53
*40 | R1 | 基礎等の立上り部分の室外側に設置した断熱材の熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.54
*41 | R2 | 基礎等の底盤部分等の室内側に設置した断熱材の熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.54
*42 | R3 | 基礎等の底盤部分等の室外側に設置した断熱材の熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.54
*43 | R4 | 基礎等の立上り部分の室内側に設置した断熱材の熱抵抗 （㎡・K/W） | [5 empty] | *9: p.54
*44 | W | W2及びW3の寸法のうちいずれか大きい方の寸法。0.9が上限。 （m） | [5 empty] | *9: p.54
*45 | 基礎深さ | 基礎深さが1mを超える場合は●を選択 | [5 empty] | *9: p.55
*46 | U | 簡略計算法による基礎熱貫流率 （W/(㎡・K)） | [5 empty] | *9: p.55
*47 | LF*U*H | 基礎等の熱損失量 （W/K） | [5 empty] | *9: p.16
*48 | 土間面積 | 基礎等の検討を行う場合、土間床の面積を入力。外皮面積に算入。（㎡） | [5 empty] | *9: p.53
*49 | 許容値 | 熱損失及び日射取得の値がそれぞれの許容値以下となるようにします。
*50 | 判定 | 判定は、UA値及びηA値の両方が◯であることを確認して下さい。
■入力上の注意
・黄色セルにのみ入力して下さい。
・行が不足する場合は、中間部の行をコピーして中間部に挿入して下さい。
・行の追加、黄色セル同士のコピー＆貼付はできますが、列の追加はしないで下さい。
・シートは保護されていないため、数式のセル（青色のセル）に誤って入力しないよう注意して下さい。
・㈱京都確認検査機構へ提出する以外では使用を認められない場合があります。必ず提出機関へお問い合わせ下さい。
・その他不明な点があれば、㈱京都確認検査機構 評価部までお問い合わせ下さい。
■著作権について
・本シートの著作権は㈱京都確認検査機構にあります。
・本シートを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても㈱京都確認検査機構は一切の責任を負いません。
・本シートの仕様を変更する場合は、使用する各人の自己責任において行って下さい。
■冷房期方位係数 | [7 empty] | *9: ■暖房期方位係数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | *17: 8; *10: 1; *11: 2; *19: 3; *20: 4; *21: 5; *22: 6; *23: 7
上面 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: *17; *9 to *23
北 | 0.329 | 0.341 | 0.335 | 0.322 | 0.373 | 0.341 | 0.307 | 0.325 |  | 北 | 0.26 | 0.263 | 0.284 | 0.256 | 0.238 | 0.261 | 0.227
下面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 下面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
南西 | 0.526 | 0.548 | 0.55 | 0.481 | 0.52 | 0.491 | 0.479 | 0.517 |  | 南西 | 0.79 | 0.753 | 0.75 | 0.723 | 0.815 | 0.763 | 0.848
南東 | 0.56 | 0.527 | 0.487 | 0.508 | 0.5 | 0.498 | 0.49 | 0.528 |  | 南東 | 0.823 | 0.766 | 0.751 | 0.724 | 0.846 | 0.833 | 0.843
西 | 0.508 | 0.529 | 0.553 | 0.481 | 0.518 | 0.504 | 0.495 | 0.505 |  | 西 | 0.535 | 0.544 | 0.542 | 0.527 | 0.538 | 0.523 | 0.548
東 | 0.545 | 0.503 | 0.468 | 0.518 | 0.5 | 0.512 | 0.509 | 0.515 |  | 東 | 0.564 | 0.554 | 0.54 | 0.531 | 0.568 | 0.579 | 0.543
北西 | 0.411 | 0.428 | 0.447 | 0.401 | 0.442 | 0.427 | 0.406 | 0.411 |  | 北西 | 0.325 | 0.341 | 0.351 | 0.326 | 0.297 | 0.317 | 0.284
北東 | 0.43 | 0.412 | 0.39 | 0.426 | 0.437 | 0.431 | 0.415 | 0.414 |  | 北東 | 0.333 | 0.341 | 0.348 | 0.33 | 0.31 | 0.325 | 0.281
南 | 0.502 | 0.507 | 0.476 | 0.437 | 0.472 | 0.434 | 0.412 | 0.48 |  | 南 | 0.935 | 0.856 | 0.851 | 0.815 | 0.983 | 0.936 | 1.023
■外皮平均熱貫流率の基準値
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | *17: 8
等級2 | 0.72 | 0.72 | 1.21 | 1.47 | 1.67 | 1.67 | 2.35 | bar: *17
等級3 | 0.54 | 0.54 | 1.04 | 1.25 | 1.54 | 1.54 | 1.81 | bar: *17
等級4 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | bar: *17
■平均日射取得率の基準値
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | *17: 8
等級2 | － | － | － | － | － | － | － | bar: *17
等級3 | － | － | － | － | 4 | 3.8 | 4 | *17: 4.5
等級4 | － | － | － | － | 3 | 2.8 | 2.7 | *17: 3.2
■開口部の日射熱取得率 η0
| ガラスのみ | 障子 | 外付ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
Low-E | 0.64 | 0.38 | 0.15
遮熱Low-E | 0.4 | 0.26 | 0.11
単板ガラス | 0.88 | 0.38 | 0.19
複層ガラス | 0.79 | 0.38 | 0.17
■窓の熱貫流率・日射熱取得率
建具の仕様 |  | ガラスの仕様 |  |  |  |  | 熱貫流 | *17: ガラスのみ; *18: 障子; *9: 外付ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（Ａ10～）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 2.33 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（Ａ10～）日射取得型 |  |  |  |  | 2.33 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射取得型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射取得型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（G8～）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 2.33 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属・プラスチック複合 |  | Low-E（G8～）日射取得型 |  |  |  |  | 2.33 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属・プラスチック複合 |  | 単板 |  |  |  |  | 6.51 | *17: 0.7; *18: 0.3; *9: 0.15
金属・プラスチック複合 |  | 複層（Ａ10～） |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.63; *18: 0.3; *9: 0.14
金属・プラスチック複合 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.63; *18: 0.3; *9: 0.14
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（Ａ10～）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 2.91 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（Ａ10～）日射取得型 |  |  |  |  | 2.91 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射取得型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射取得型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（G8～）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 2.91 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製熱遮断構造 |  | Low-E（G8～）日射取得型 |  |  |  |  | 2.91 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製熱遮断構造 |  | 単板 |  |  |  |  | 6.51 | *17: 0.7; *18: 0.3; *9: 0.15
金属製熱遮断構造 |  | 複層（Ａ10～） |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.63; *18: 0.3; *9: 0.14
金属製熱遮断構造 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.63; *18: 0.3; *9: 0.14
金属製 |  | Low-E（Ａ10～）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製 |  | Low-E（Ａ10～）日射取得型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射取得型 |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射取得型 |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製 |  | Low-E（G8～）日射遮蔽型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.32; *18: 0.21; *9: 0.09
金属製 |  | Low-E（G8～）日射取得型 |  |  |  |  | 3.49 | *17: 0.51; *18: 0.3; *9: 0.12
金属製 |  | 単板 |  |  |  |  | 6.51 | *17: 0.7; *18: 0.3; *9: 0.15
金属製 |  | 複層（Ａ10～） |  |  |  |  | 4.07 | *17: 0.63; *18: 0.3; *9: 0.14
金属製 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  |  |  |  | 4.65 | *17: 0.63; *18: 0.3; *9: 0.14
■天窓の取得日射量補正係数（冷房期） | [7 empty] | *20: ■天窓の取得日射量補正係数（暖房期）
ガラスの仕様 |  |  |  | ガラス種別 | 地域区分1 | 地域区分2 | 地域区分3 | 地域区分4 | 地域区分5 | 地域区分6 | 地域区分7 | 地域区分8 |  | ガラスの仕様 |  |  |  | ガラス種別 | 地域区分1 | 地域区分2 | 地域区分3 | 地域区分4 | 地域区分5 | 地域区分6 | 地域区分7 | 地域区分8
Low-E（Ａ10～）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | Low-E（Ａ10～）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9
Low-E（Ａ10～）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |  | Low-E（Ａ10～）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.88
Low-E（Ａ5～Ａ9）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9
Low-E（Ａ5～Ａ9）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |  | Low-E（Ａ5～Ａ9）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.88
Low-E（G4～Ｇ7）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9
Low-E（G4～Ｇ7）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |  | Low-E（G4～Ｇ7）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.88
Low-E（G8～）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | Low-E（G8～）日射遮蔽型 |  |  |  | 区分4 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9
Low-E（G8～）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |  | Low-E（G8～）日射取得型 |  |  |  | 区分3 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.88
単板 |  |  |  | 区分1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |  | 単板 |  |  |  | 区分1 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.93
複層（Ａ10～） |  |  |  | 区分2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 |  | 複層（Ａ10～） |  |  |  | 区分2 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9
複層（Ａ6～Ａ9） |  |  |  | 区分2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 |  | 複層（Ａ6～Ａ9） |  |  |  | 区分2 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9

## 記入例図面
202～502号室
Y2
EW18
開放廊下
2450
W15
SD-1
3550
W0.85 H1.9
Y1a
AW-1
W2.75+0.4
[8 empty] | W15 | [15 empty] | 201～501号室
[32 empty] | W15 |  |  | +1.45 H1.8
AW-7
W0.6 H0.94
4150 |  |  |  | W18
3050
|  | AW-7 | [20 empty] | W15
W0.6 H0.94
W18
[16 empty] | W18 |  |  |  | 室外機置場 | [7 empty] | W18 | [7 empty] | 800
Y1
[9 empty] | AW-6 | [6 empty] | AW-6 |  |  |  |  | AW-4 | [5 empty] | AW-9 |  |  |  | AW-6
[9 empty] | W1.4 H0.94 | [6 empty] | W1.4 H0.94 |  |  |  |  | W1.2 H1.85 | [5 empty] | W0.4 H0.94 |  |  |  | W1.4 H0.94
400
|  |  | X0 | [8 empty] | X1 | [5 empty] | X1a | [7 empty] | X3 | [7 empty] | X4
[6 empty] | 2450 | [7 empty] | 4850 | [7 empty] | 2700 | [5 empty] | 5450
壁断熱材 ： 吹付硬質ウレタンフォームB種 20㎜
Y2
2450
Y1a
1階 駐車場
6600
4150
[17 empty] | EW30 | [11 empty] | EW30
Y1
|  |  | X0 | [8 empty] | X1 | [21 empty] | X4
[6 empty] | 2450 | [8 empty] | 5350 | [9 empty] | 3200 |  |  |  |  | 4450
2階スラブ下断熱材 ： A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種 40㎜
301号室
3SL
2810
201号室
2SL
3100
1階 駐車場
GL
|  |  | X0 | [8 empty] | X1 | [13 empty] | X3 | [7 empty] | X4
[6 empty] | 2450 | [7 empty] | 4850 | [7 empty] | 2700 | [5 empty] | 5450
壁断熱材 ： 吹付硬質ウレタンフォームB種 20㎜
2階スラブ下断熱材 ： A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種 40㎜