## 確認申請書
第十一号の二様式（第七条の二関係）
確 認 申 請 書
[7 empty] | （ | ■ | 新築 |  |  | □ | 増築・改築 |  |  |  | □ | 既存 |  | ）
（第一面）
[19 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
株式会社 京都確認検査機構 殿
申請者の住所又は
主たる事務所の所在地
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第１項の規定に基づき、本申請に係る住宅の構造
及び設備が長期使用構造等（長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）第２
条第４項に規定する長期使用構造等をいう。）であることの確認を行うことを求めます。この申請書及び
添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
※受付欄 | [9 empty] | ※料金欄
20 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
第 | 京機構20 優 00 | [7 empty] | 号
申請受理者氏名
（注意）
１． | この様式において、「既存」とは、本申請が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第６項又は
第７項の規定による認定の申請に係るものであることを指します。
また、「一戸建ての住宅」は、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限り、
「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。
２． | 共同住宅等に係る申請にあっては、第三面を申請に係る住戸（認定を求める住戸）ごとに作成してください。
３． | 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
４． | ※印のある欄は記入しないでください。
備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４としてください。
特記事項
以下の表示を希望します。
免震建築物、耐震等級２又は耐震等級３に係る適合審査を受けようとする場合
|  |  | □ | 免震建築物 |  |  |  | □ | 耐震等級２ |  |  |  |  | □ | 耐震等級３
（第二面：長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第１項から第５項までの規定による
認定の申請をしようとする場合）
１．建築をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模等に関する事項
〔建築物に関する事項〕
【１．地名地番】
【２．名称】
【３．敷地面積】 | [9 empty] | ㎡
【４．工事種別】 |  |  |  |  | □ | 新築 | [6 empty] | □ | 増築・改築
【５．建築面積】 | [9 empty] | ㎡
【６．床面積の合計】 | [9 empty] | ㎡
【７．建て方】 |  |  |  |  | □ | 一戸建ての住宅 | [6 empty] | □ | 共同住宅等
| 【共同住宅等の場合：住戸の数】 | [11 empty] | 建築物全体 | [8 empty] | 戸
[13 empty] | 申請対象住戸 | [8 empty] | 戸
【８．区分所有住宅の該当の有無】 | [8 empty] | □ | 無 | [5 empty] | □ | 有
【９．建築物の高さ等】
| 【最高の高さ】 | [8 empty] | ｍ
| 【最高の軒の高さ】 | [8 empty] | ｍ
| 【階 数】 | [5 empty] | （地上） |  |  | 階 | [6 empty] | （地下） |  |  | 階
【10．構 造】 | [11 empty] | 造 |  | 一部 | [6 empty] | 造
【11．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】 | [14 empty] | 別添設計内容説明書による
【12．建築に関する工事の着手の予定年月日】
[19 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
【13．認定申請予定日】
[19 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
（注意）
１． | 【４．工事種別】 及び【７．建て方】の欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
２． | 【８．区分所有住宅の該当の有無】の欄は、【７．建て方】の欄において、「共同住宅等」のチェックボックス
に「✓」マークを入れた場合は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
３． | 【13．認定申請予定日】については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第１項から第５項
までの規定による認定申請予定日を記載してください。
４． | この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと等により記載すべき事項の全てが
明示された別の書面をもって代えることができます。
（第三面）
〔申請に係る共同住宅等の住戸に関する事項〕
【１．住戸の番号】
【２．住戸の存する階】 | [10 empty] | 階
【３．当該住戸への経路】
| 【共用階段】 | [5 empty] | □ | 無 | [5 empty] | □ | 有
| 【共用廊下】 | [5 empty] | □ | 無 | [5 empty] | □ | 有
| 【エレベーター】 | [5 empty] | □ | 無 | [5 empty] | □ | 有
（注意）
１． | この面は、共同住宅等に係る申請の場合に作成してください。
２． | この面は、申請対象住戸について作成してください。
３． | 【３．当該住戸への経路】の欄は該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
４． | この面は、住宅性能表示等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数の住戸に関する情報を
集約して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。

## 確認申請書（変更）
第十一号の三様式（第七条の二関係）
変 更 確 認 申 請 書
[5 empty] | （ | ■ | 新築 |  | □ | 増築・改築 |  | □ | 既存 |  | ）
（第一面）
[14 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
株式会社 京都確認検査機構 殿
申請者の住所又は
主たる事務所の所在地
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
下記の住宅について、住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第１項の規定に基づき、
変更確認を行うことを求めます。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
記
| 【計画を変更する住宅の直前の（ | [5 empty] | 確認書 |  | ・ | 住宅性能評価書 |  |  | ）】 | [5 empty] | ● | 該当する方を | で囲んでください。
|  | １．確認書又は住宅性能評価書交付番号 | [8 empty] | 第 | [6 empty] | 号
|  | ２．確認書又は住宅性能評価書交付年月日 | [11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  | ３．確認書又は住宅性能評価書交付者 | [15 empty] | 株式会社 京都確認検査機構
４．確認又は住宅性能評価に係る住宅の位置
５．確認又は住宅性能評価に係る住宅が共同住宅等である場合は、区分所有住宅の該当の有無
６．当初確認時又は住宅性能評価時の工事種別
７．当初確認又は住宅性能評価における新築又は当初確認若しくは住宅性能評価を受ける前に
|  | した増築・改築の時期 | [13 empty] | 年 | 月 | 日
8．変更の概要
※受付欄 | [7 empty] | ※料金欄
20 |  |  | 年 | 月 |  | 日
第 | 京機構20 優 00 | [5 empty] | 号
申請受理者氏名
（注意）
１． | この様式において、「既存」とは、本申請が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）
第５条第６項又は第７項の規定による認定の申請に係るものであることを指します。
また、「一戸建ての住宅」は、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限り、
「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。
２． | 【計画を変更する住宅の直前の（確認書・住宅性能評価書）】については、「確認書」又は「住宅性能評価
書」の該当するいずれかを〇で囲んでください。
３． | 6欄は、本申請が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定による認定の
申請に係る場合に記載してください。
4． | 7欄は、本申請が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定による認定の
申請に係る場合に記載してください。
5． | 数字は算用数字を用いてください。
6． | ※印のある欄は記入しないでください。
備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４としてください。

## 委任状
委任状
【代理者】
【建築士事務所】
【氏名】
上記の者を代理者と定め、下記の建築物について、㈱京都確認検査機構 住宅性能評価
業務規程第８条第１項による長期使用構造等確認に関する手続き、提出図書の作成、訂正
及び登録住宅性能評価機関から交付される文書の受領に関する手続き及び交付される文書
の受領の権限を委任します。
【物件名称】
【地名地番】
|  | 令和 | 年 | 月 | 日
【委任者】
【氏名】
【住所】

## 説明書（戸建木造）
設計内容説明書【戸建木造用】 | [25 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者の氏名
審査員氏名 |  |  |  |  | 株式会社京都確認検査機構
認定事項 |  |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内
|  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | 軸組等 | （地面から１m） |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [14 empty] | □ | 平面図
| 等級 | [5 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 立面図
| （構造躯体等） | [5 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ１＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □ | 断面図
[7 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [14 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ） | □
|  |  |  | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り
[5 empty] | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 直交集成板を用いる場合 |  | ・以下のいずれにも適合
（適合の場合、土台の基準に適合していることを要しない）
[6 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板が、外壁の構造等（地面からの高さが1m以内）
及び土台の基準に揚げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置
[6 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板の外壁側面下端の水切りが設けられている
[6 empty] | □ | 当該直交集成板と基礎との間に防水上有効な措置
[6 empty] | □ | 室内から床下への漏気による水蒸気の供給を遮断するための措置
|  |  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | ・ | 浴室（ |  | □ | 浴室ユニット |  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ
|  |  |  | 室の防水 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等）
[6 empty] | ・ | 脱衣室（ |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 防腐措置 |  |  | ）
[7 empty] | （方法 | [13 empty] | ）
|  |  |  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 |  |  | （ | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理
[11 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ））
[6 empty] | ・ | 土壌処理 |  |  | （方法 | [11 empty] | ）
|  |  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400㎜以上
|  |  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の | ・ | 防湿方法 |  |  | （ | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム
|  |  |  | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ））
[5 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置（ |  |  | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  | ）
[6 empty] | □ | 基礎断熱工法
|  |  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  |  | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
| 評価方法基準 |  |  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置
| 以外の基準 |  |  |  | 小屋裏空間 | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[5 empty] | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
[5 empty] | 有効高さ | □ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分有
[7 empty] | （ | [14 empty] | ）
設計内容説明書【戸建用】 | [25 empty] | （第二面）
耐震性 | １－１ |  |  | 構造躯体 | 地震力及び | □ | 壁量基準（令和7年4月1日以降の基準に適合） | [15 empty] | □ | 伏図等
| 耐震等級 |  |  | 及び | 風圧力 | □ | 壁量基準（令和7年3月31日以前の基準に適合） | [15 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | 基礎等 |  | □ | 許容応力度等計算 | [5 empty] | □ | 限界耐力計算 | [8 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □
| □ | 等級２ |  |  | 基礎 | □ | 許容応力度計算 | [5 empty] | □ | スパン表
| □ | 等級３ |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 横架材 | □ | 許容応力度計算 | [5 empty] | □ | スパン表
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| 評価方法基準 |  |  | 限界耐力 | 安全限界変形 | □ | 各階安全限界変形の当該階の高さに対する割合が1/40以下 | [15 empty] | □ | 伏図等
| 以外の基準 |  |  | 計算 |  | □ | 各階の変形が当該階の安全限界変形の75％以下 | [15 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | □ | 等級２・３かつ安全限界変形の高さに対する割合が1/30以下 | [15 empty] | □
|  |  |  | 時刻歴 |  | □ | 平成12年告示1461号第一号から第五号に定める構造計算
|  |  |  | 応答解析 |  | □ | 極めて稀に発生する地震力に対し、応答層間変形角1/100以下
|  |  |  | 計算 |  | □ | 耐久性等関係規定（令39条1項及び令70条を除く）に適合
| １－３ その他 |  |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [15 empty] | □ | 計算書
| （地震に対する | [5 empty] | 同告示第２の該当する号 | [6 empty] | □ | 一号 |  | □ | 二号 |  | □ | 三号 |  | □ | 計画書
| 倒壊等防止） |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する計画 | [15 empty] | □ | 配置図
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画 | [15 empty] | □
設計内容説明書【戸建用】 | [25 empty] | （第三面）
認定事項 |  |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内
|  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管 | [17 empty] | □ | 仕様書
| 対策等級 |  |  | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [5 empty] | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） | □ | 平面図
| （ガス管を除く） |  |  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  |  | 専用 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | □
|  |  |  | 排水管 | 清掃措置
|  |  |  | 配管 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 | の点検措置
省エネルギー対策 | ５－１ |  |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法 | [15 empty] | □ | 計算書
| 断熱等 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 性能等級 |  |  | 外皮・開 | 非住宅・住宅 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 口部の断 | 計算方法 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC）の基準に適合 | [15 empty] | □ | 立面図
| （ |  | ）地域 | 熱性能等 | 誘導仕様基準 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 緩和措置有り （外気床 （５％緩和）） | [14 empty] | □ | 建具表
[6 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [15 empty] | □
[7 empty] | □ | 緩和措置有り （外気床 （５％緩和））
[6 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
[6 empty] | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[7 empty] | □ | 緩和措置有り （窓の断熱 （２％緩和））
[7 empty] | □ | 緩和措置有り （窓の日射 （４％緩和））
|  |  |  | 結露防止 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
|  |  |  | 対策 | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[5 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[5 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[6 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| ５－２ |  |  | 適用する | 適用する基準 | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [15 empty] | □ | 計算書
| 一次エネル |  |  | 基準 |  | □ | 誘導仕様基準 | [15 empty] | □ | 仕上表
| ギー消費量 |  |  | 非住宅・ | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率 （UA値） | [15 empty] | □ | 仕様書
| 対策等級 |  |  | 住宅計算 |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率 （ηAC値） | [15 empty] | □ | 面積表
|  |  |  | 方法 |  | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率 （ηAH値） | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [14 empty] | □ | 機器表
[5 empty] | 居室等の面積 | ・ | 主たる居室、その他の居室、合計の床面積 | [15 empty] | □ | 系統図
[7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [14 empty] | □
[5 empty] | 一次エネル | ・ | 基準一次エネルギー消費量、設計一次エネルギー消費量
[5 empty] | ギー消費量 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
[5 empty] | 設備機器 | ・ | 設備機器等の仕様
[5 empty] | 等の仕様 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  |  | 誘導仕様 | 暖房設備 | □ | 暖房方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 基準 |  | □ | 暖房機器の仕様等 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 冷房設備 | □ | 冷房方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | □ | 冷房機器の仕様等 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 換気設備 | □ | 熱交換換気設備の有無 | [7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[6 empty] | □ | Weｂプログラム出力票による
[5 empty] | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
[5 empty] | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[7 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[7 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[7 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用

## 説明書（戸建RC造）
設計内容説明書【戸建RC造用】 | [25 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者の氏名
審査員氏名 |  |  |  |  | 株式会社京都確認検査機構
認定事項 |  |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内
|  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 | □ | 普通コンクリート | [6 empty] | □ | 軽量コンクリート | [7 empty] | □ | 仕様書
| 劣化対策 |  |  | セメント | セメントの種類 | □ | 普通ポルトランドセメント | [6 empty] | □ | 中庸熱・低熱ポルトランドセメント | [7 empty] | □ | 構造図
| 等級 |  |  |  |  | □ | その他のポルトランドセメント | [7 empty] | □ | フライアッシュセメント | [6 empty] | □
| （構造躯体等） |  |  |  |  | □ | 高炉セメント（JIS R 5211）
[5 empty] | 最小かぶり | ・ | 最小かぶり厚さ | [11 empty] | □ |  | □
[5 empty] | 厚さ・ | 直接土に 接しない部分 |  |  |  | 屋根スラブ・床スラブ 非耐力壁 | [5 empty] | 屋内 |  |  | 2㎝ |  | 3㎝
[5 empty] | 水セメント比 | [10 empty] | 屋外※ |  |  | 3㎝ |  | 4㎝
[10 empty] | 柱・梁・耐力壁 | [5 empty] | 屋内 |  |  | 3㎝ |  | 4㎝
[16 empty] | 屋外※ |  |  | 4㎝ |  | 5㎝
[6 empty] | 直接土に 接する部分 |  |  |  | 柱・梁・壁・床又は 基礎の立上り部分 | [8 empty] | 4㎝ |  | 5㎝
[10 empty] | 基礎（立上り部分を除く） | [8 empty] | 6㎝ |  | 7㎝
[6 empty] | ・ | 水セメント比の最大値 | [11 empty] | 45% |  | 50%
※外壁の屋外に面する部位に耐久性上有効な仕上がある場合、
屋外側の部分に限り1㎝減ずることができる。
|  |  |  | 部材の設 | 設計かぶり | 設計かぶり厚さ ＝ 最小かぶり厚さ ＋ | [12 empty] | ㎜
|  |  |  | 計・配筋 | 厚さ
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ | スランプ | □ | 18㎝以下（コンクリート品質基準強度が33N/m㎡未満）
|  |  |  | の品質等 |  | □ | 21㎝以下（コンクリート品質基準強度が33N/m㎡以上）
[5 empty] | 単位水量 | □ | 185kg/㎥以下
[5 empty] | 空気量 | □ | 4～6％
|  |  |  | 施工計画 | コンクリートの | ・ | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[5 empty] | 充填方法等 |  | （ | [14 empty] | ）
耐震性 | １－１ |  |  | 構造躯体 | 構造概要 | ・ | 構造種別 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | 造 | ） | □ | 計算書
| 耐震等級 |  |  |  | 構造計算 | ・ | 骨組形式 |  |  |  |  | Ｘ方向（ | [9 empty] | ） | □ | 仕様書
| （倒壊等防止） | [10 empty] | Ｙ方向（ | [9 empty] | ） | □ | 構造伏図
[6 empty] | ・ | 構造計算方法 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 詳細図
| □ | 等級２ |  |  |  | ・ | 計算ルート |  |  |  |  | Ｘ方向（ | [9 empty] | ） | □
| □ | 等級３ | [9 empty] | Ｙ方向（ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 材料の仕様 | ・ | コンクリートの設計基準強度Ｆｃ（Ｎ/m㎡）
[7 empty] | □ | 21 | □ | 24 | □ | 27 | □ | 30 | □ | 33 | □ | 36 | □ | その他
[6 empty] | ・ | 鉄筋種類
[7 empty] | □ | SD295A |  |  | □ | SD345 |  |  | □ | SD390 |  |  | □ | SD490
[7 empty] | □ | 高強度鉄筋 | [6 empty] | □ | その他
[6 empty] | ・ | 鉄骨種類
[7 empty] | □ | SN材 |  |  | □ | SM材 |  |  | □ | SS材 |  |  | □ | その他
| 評価方法基準 |  |  | 限界耐力 | 安全限界変形 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [15 empty] | □ | 伏図等
| 以外の基準 |  |  | 計算 | [18 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 保有水平 |  | □ | 等級１の基準に適合 | [15 empty] | □
|  |  |  | 耐力計算 |  |  | □ | 各階DSが0.3（SRC造0.25）、かつ極めて稀に発生する地震
力による応答変位の当該階高さに対する割合が1/75以下
[7 empty] | □ | 各階DSが0.55（SRC造0.5）
|  |  |  | 時刻歴 |  | □ | 平成12年告示1461号第一号から第五号に定める構造計算
|  |  |  | 応答解析 |  | □ | 極めて稀に発生する地震力に対し、応答層間変形角1/100以下
|  |  |  | 計算 |  | □ | 耐久性等関係規定（令39条1項及び令70条を除く）に適合
| １－３ その他 |  |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [15 empty] | □ | 計算書
| （地震に対する | [5 empty] | 同告示第２の該当する号 | [6 empty] | □ | 一号 |  | □ | 二号 |  | □ | 三号 |  | □ | 計画書
| 倒壊等防止） |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する計画 | [15 empty] | □ | 配置図
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画 | [15 empty] | □
設計内容説明書【戸建用】 | [25 empty] | （第二面）
認定事項 |  |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内
|  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管 | [17 empty] | □ | 仕様書
| 対策等級 |  |  | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [5 empty] | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） | □ | 平面図
| （ガス管を除く） |  |  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  |  | 専用 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | □
|  |  |  | 排水管 | 清掃措置
|  |  |  | 配管 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 | の点検措置
省エネルギー対策 | ５－１ |  |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法 | [15 empty] | □ | 計算書
| 断熱等 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 性能等級 |  |  | 外皮・開 | 非住宅・住宅 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 口部の断 | 計算方法 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC）の基準に適合 | [15 empty] | □ | 立面図
| （ |  | ）地域 | 熱性能等 | 誘導仕様基準 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 緩和措置有り （外気床 （５％緩和）） | [14 empty] | □ | 建具表
[6 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [15 empty] | □
[7 empty] | □ | 緩和措置有り （外気床 （５％緩和））
[6 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
[6 empty] | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[7 empty] | □ | 緩和措置有り （窓の断熱 （２％緩和））
[7 empty] | □ | 緩和措置有り （窓の日射 （４％緩和））
|  |  |  | 結露防止 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
|  |  |  | 対策 | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[5 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[5 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[6 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| ５－２ |  |  | 適用する | 適用する基準 | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 一次エネル |  |  | 基準 |  | □ | 誘導仕様基準 | [15 empty] | □ | 仕様書
| ギー消費量 |  |  | 非住宅・ | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率 （UA値） | [15 empty] | □ | 面積表
| 対策等級 |  |  | 住宅計算 |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率 （ηAC値） | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 方法 |  | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率 （ηAH値） | [15 empty] | □ | 機器表
[7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [14 empty] | □ | 系統図
[5 empty] | 居室等の面積 | ・ | 主たる居室、その他の居室、合計の床面積 | [15 empty] | □
[7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
[5 empty] | 一次エネル | ・ | 基準一次エネルギー消費量、設計一次エネルギー消費量
[5 empty] | ギー消費量 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
[5 empty] | 設備機器 | ・ | 設備機器等の仕様
[5 empty] | 等の仕様 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  |  | 誘導仕様 | 暖房設備 | □ | 暖房方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 基準 |  | □ | 暖房機器の仕様等 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 冷房設備 | □ | 冷房方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | □ | 冷房機器の仕様等 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 換気設備 | □ | 熱交換換気設備の有無 | [7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[6 empty] | □ | Weｂプログラム出力票による
[5 empty] | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
[5 empty] | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[7 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[7 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[7 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
設計内容説明書【戸建用】 | [25 empty] | （第三面）
認定事項 |  |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内
|  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
その他認定基準 | 住宅の規模 |  |  | 住宅面積 | 住宅の面積 | ・ | 住宅の専用面積 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） ㎡ |  |  | □ | 面積表
[6 empty] | ・ | ４０ ㎡以上ある階 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | （ |  |  |  | ）階 |  | （ | [6 empty] | ） ㎡ |  |  | □
[7 empty] | うち階段部分面積 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） ㎡
| 維持保全 |  |  | 維持保全 | 維持保全 | ・ | 期間 |  | （ |  |  |  | ）年以上 | [9 empty] | □ | 申請書
| の方法 |  |  |  | の期間等 | □ | その他の基準への適合 | [15 empty] | □ | 維持保全
計画書
| 資金計画 |  |  | 資金計画 | 費用の設定 | □ | 建築に要する費用の設定 | [15 empty] | □ | 申請書
[6 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [15 empty] | □
| 居住環境 |  |  | まちなみ | 地区計画等 | ・ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [15 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  | への配慮 | への適合 |  | 団体が自主的に定める要綱等がある区域 | [15 empty] | □
[7 empty] | □ | 区域外
[7 empty] | □ | 区域内に該当する地区計画等 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | □ | 適合
[6 empty] | ・ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域
[7 empty] | □ | 区域外
| 自然災害 |  |  |  | 区域等への | ・ | 自然災害のリスクが特に高い区域 | [15 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  |  | 該当有無 |  | □ | 区域外 | [14 empty] | □
[6 empty] | ・ | 自然災害のリスクに応じて、建築禁止から建築制限まで、
所管行政庁が選定・好評したものの区域
[7 empty] | □ | 区域外
[6 empty] | ・ | 一定の自然災害のリスクはあるものの、建築制限はなく
一律に居住をさけるべきとまではいえない区域
[7 empty] | □ | 区域外
[7 empty] | □ | 区域内 |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | □ | 所管行政庁が定める必要な措置に適合

## 説明書（戸建S造）
設計内容説明書【戸建S造用】 | [25 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者の氏名
審査員氏名 |  |  |  |  | 株式会社京都確認検査機構
認定事項 |  |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内
|  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  | 構造躯体 | 鋼材の | ・ | 一般部 |  |  | （ | [9 empty] | ㎜ | ） |  | □ | 仕様書
| 劣化対策 |  |  |  | 厚さ | ・ | 柱脚部 |  |  | （ | [9 empty] | ㎜ | ） |  | □ | 仕上表
| 等級 |  |  |  | 防錆処理の | ・ | 一般部 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □ | 平面図
| （構造躯体等） |  |  |  | 種類 | ・ | 柱脚部 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □ | 立面図
|  |  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の | ・ | 防湿方法 |  |  | （ | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 断面図
|  |  |  | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）） | □ | 矩計図
[5 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置（ |  |  | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  | ） | □ | 伏図等
[6 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [15 empty] | □
|  |  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  |  | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
| 評価方法基準 |  |  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置
| 以外の基準 |  |  |  | 小屋裏空間 | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[5 empty] | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
[5 empty] | 有効高さ | □ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分有
[7 empty] | （ | [14 empty] | ）
耐震性 | １－１ |  |  | 構造躯体 | 構造概要 | ・ | 構造種別 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | 造 | ） | □ | 計算書
| 耐震等級 |  |  |  | 構造計算 | ・ | 骨組形式 |  |  |  |  | Ｘ方向（ | [9 empty] | ） | □ | 仕様書
| （倒壊等防止） | [10 empty] | Ｙ方向（ | [9 empty] | ） | □ | 構造伏図
[6 empty] | ・ | 構造計算方法 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 詳細図
| □ | 等級２ |  |  |  | ・ | 計算ルート |  |  |  |  | Ｘ方向（ | [9 empty] | ） | □
| □ | 等級３ | [9 empty] | Ｙ方向（ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 材料の仕様 | ・ | コンクリートの設計基準強度Ｆｃ（Ｎ/m㎡）
[7 empty] | □ | 21 | □ | 24 | □ | 27 | □ | 30 | □ | 33 | □ | 36 | □ | その他
[6 empty] | ・ | 鉄筋種類
[7 empty] | □ | SD295A |  |  | □ | SD345 |  |  | □ | SD390 |  |  | □ | SD490
[7 empty] | □ | 高強度鉄筋 | [6 empty] | □ | その他
[6 empty] | ・ | 鉄骨種類
[7 empty] | □ | SN材 |  |  | □ | SM材 |  |  | □ | SS材 |  |  | □ | その他
| 評価方法基準 |  |  | 限界耐力 | 安全限界変形 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [15 empty] | □ | 伏図等
| 以外の基準 |  |  | 計算 | [18 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 時刻歴 |  | □ | 平成12年告示1461号第一号から第五号に定める構造計算 | [15 empty] | □
|  |  |  | 応答解析 |  | □ | 極めて稀に発生する地震力に対し、応答層間変形角1/100以下
|  |  |  | 計算 |  | □ | 耐久性等関係規定（令39条1項及び令70条を除く）に適合
| １－３ その他 |  |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [15 empty] | □ | 計算書
| （地震に対する | [5 empty] | 同告示第２の該当する号 | [6 empty] | □ | 一号 |  | □ | 二号 |  | □ | 三号 |  | □ | 計画書
| 倒壊等防止） |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する計画 | [15 empty] | □ | 配置図
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画 | [15 empty] | □
設計内容説明書【戸建用】 | [25 empty] | （第二面）
認定事項 |  |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内
|  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管 | [17 empty] | □ | 仕様書
| 対策等級 |  |  | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [5 empty] | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） | □ | 平面図
| （ガス管を除く） |  |  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  |  | 専用 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | □
|  |  |  | 排水管 | 清掃措置
|  |  |  | 配管 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 | の点検措置
省エネルギー対策 | ５－１ |  |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法 | [15 empty] | □ | 計算書
| 断熱等 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 性能等級 |  |  | 外皮・開 | 非住宅・住宅 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 口部の断 | 計算方法 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC）の基準に適合 | [15 empty] | □ | 立面図
| （ |  | ）地域 | 熱性能等 | 誘導仕様基準 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 緩和措置有り （外気床 （５％緩和）） | [14 empty] | □ | 建具表
[6 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [15 empty] | □
[7 empty] | □ | 緩和措置有り （外気床 （５％緩和））
[6 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
[6 empty] | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[7 empty] | □ | 緩和措置有り （窓の断熱 （２％緩和））
[7 empty] | □ | 緩和措置有り （窓の日射 （４％緩和））
|  |  |  | 結露防止 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
|  |  |  | 対策 | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[5 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[5 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[6 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| ５－２ |  |  | 適用する | 適用する基準 | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 一次エネル |  |  | 基準 |  | □ | 誘導仕様基準 | [15 empty] | □ | 仕様書
| ギー消費量 |  |  | 非住宅・ | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率 （UA値） | [15 empty] | □ | 面積表
| 対策等級 |  |  | 住宅計算 |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率 （ηAC値） | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 方法 |  | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率 （ηAH値） | [15 empty] | □ | 機器表
[7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [14 empty] | □ | 系統図
[5 empty] | 居室等の面積 | ・ | 主たる居室、その他の居室、合計の床面積 | [15 empty] | □
[7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
[5 empty] | 一次エネル | ・ | 基準一次エネルギー消費量、設計一次エネルギー消費量
[5 empty] | ギー消費量 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
[5 empty] | 設備機器 | ・ | 設備機器等の仕様
[5 empty] | 等の仕様 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  |  | 誘導仕様 | 暖房設備 | □ | 暖房方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 基準 |  | □ | 暖房機器の仕様等 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 冷房設備 | □ | 冷房方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | □ | 冷房機器の仕様等 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 換気設備 | □ | 熱交換換気設備の有無 | [7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[6 empty] | □ | Weｂプログラム出力票による
[5 empty] | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
[5 empty] | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[7 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[7 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[7 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
設計内容説明書【戸建用】 | [25 empty] | （第三面）
認定事項 |  |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内
|  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 容確認
その他認定基準 | 住宅の規模 |  |  | 住宅面積 | 住宅の面積 | ・ | 住宅の専用面積 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） ㎡ |  |  | □ | 面積表
[6 empty] | ・ | ４０ ㎡以上ある階 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | （ |  |  |  | ）階 |  | （ | [6 empty] | ） ㎡ |  |  | □
[7 empty] | うち階段部分面積 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） ㎡
| 維持保全 |  |  | 維持保全 | 維持保全 | ・ | 期間 |  | （ |  |  |  | ）年以上 | [9 empty] | □ | 申請書
| の方法 |  |  |  | の期間等 | □ | その他の基準への適合 | [15 empty] | □ | 維持保全
計画書
| 資金計画 |  |  | 資金計画 | 費用の設定 | □ | 建築に要する費用の設定 | [15 empty] | □ | 申請書
[6 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [15 empty] | □
| 居住環境 |  |  | まちなみ | 地区計画等 | ・ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [15 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  | への配慮 | への適合 |  | 団体が自主的に定める要綱等がある区域 | [15 empty] | □
[7 empty] | □ | 区域外
[7 empty] | □ | 区域内に該当する地区計画等 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | □ | 適合
[6 empty] | ・ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域
[7 empty] | □ | 区域外
| 自然災害 |  |  |  | 区域等への | ・ | 自然災害のリスクが特に高い区域 | [15 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  |  | 該当有無 |  | □ | 区域外 | [14 empty] | □
[6 empty] | ・ | 自然災害のリスクに応じて、建築禁止から建築制限まで、
所管行政庁が選定・好評したものの区域
[7 empty] | □ | 区域外
[6 empty] | ・ | 一定の自然災害のリスクはあるものの、建築制限はなく
一律に居住をさけるべきとまではいえない区域
[7 empty] | □ | 区域外
[7 empty] | □ | 区域内 |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | □ | 所管行政庁が定める必要な措置に適合